**ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි**

**කුලියාපිටිය නගර සභාව**

**කුලියාපිටිය නගර සභාවේ සභා ගර්භය සඳහා සම්මන්ත්‍රණ මාදිලියේ ශබ්ද විකාශන පද්ධතියක් සපයා සවිකිරීම**.

01.කුලියාපිටිය නගර සභාවේ සභා ගර්භය සදහා සම්මන්ත්‍රණ මාදිලියේ ශබ්ද විකාශන පද්ධතියක් සපයා සවිකිරීම සඳහා පහත සඳහන් කොන්දේසි වලට යටත්ව මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

කොන්දේසි :-

* සියළුම මිල ගණන් පහත සඳහන් මූලික පිරිවිතර වලට යටත්ව පැහැදිලිව අයිතම වශයෙන් වෙන වෙනම ඔබ විසින් පිළියෙල කරන ලද අනුපිළිවෙලකට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.
* මෙම සභා ගර්භයේ දිග මීටර් 14.560 සහ පළල මීටර් 5.300 ක් වන අතර එ සඳහා ප්‍රමාණවත්ව ශබ්දය විකාශනය වන පරිදි අවම වශයෙන් පහත සඳහන් පිරිවිතර වලට යටත්ව බිත්තියට සවිකරන ලද ශබ්ද විකාශන උපකරණ (Wall Mounted Speakers) 04 ක් තිබිය යුතුය.
* සම්මන්ත්‍රණ මාදිලියේ මයික්‍රොපෝන් (Conference Microphone) 17ක් සහ සභාපති සඳහා සම්මන්ත්‍රණ මාදිලියේ මයික්‍රොපෝන් (Conference Microphone for Chairman) තිබිය යුතුයි.
* සියලුම වයර් PVC Casing මඟින් ආවරණය කර සවිකල යුතුයි.
* Rated output 60W වලට නොඅඩු Mixer Amplifier එකක් තිබිය යුතුයි.
* Conference Control unit එක මඟින් සභාපති මයික්‍රොපෝන් එකට අමතරව එකවර මයික්‍රොපෝන් එකේ සිට 4ක් දක්වා උපරිම වශයෙන් කථා කිරීමට අවස්ථාව සැලසීම සඳහා පාලක ස්විචයක් තිබිය යුතුයි.
* සියලුම සම්මන්ත්‍රණය පටිගත කිරීමේ හැකියාව පැවතිය යුතු අතර ඒ සඳහා අවම වශයෙන් 6GB Pen Drive එකක් සපයා භාරදිය යුතුයි.
* Conference Microphone for chairman unit එක මඟින් ඕනෑම මයික්‍රොපෝනයක් නතර කර (Off) ඊලඟ කෙනෙකුට කථා කිරීමට අවස්ථාව සැලසිය හැකි විය යුතුයි.
* මුළු පද්ධතියටම අවම වශයෙන් වසර 2ක වගකීම් කාලයක් තිබිය යුතුයි.
* Amplifier එක බිත්තියට සම්බන්ධ කරන ( Wall Mounted Rack) එකක් මඟින් සවිකල යුතුයි.
* මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඒ ඒ අයිතමයේ මාදිලිය කුමක්ද යන්න පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කල යුතු අතර එකතු කල අගය මත බදු පවතින්නේනම්, එය වෙන වෙනම ඉදිරිපත් කල යුතුයි.
* ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන මිල ගණන් පද්ධතිය සවිකර භාරදුන් දින සිට මාස 06 ක නඩත්තු කාලයකට යටත් වන බවත් ඒ සඳහා ජයග්‍රාහී මිල ගණනින් 5% රැඳවුම් මුදල් ගාස්තුවක් රදවා තබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.
* රැඳවුම් කාලයෙන් පසු වුවද සාධාරණ මුදලකට යම් නඩත්තුවක් සිදුකළ යුතු වුවහොත් එය සිදුකිරීමට එකඟවිය යුතුය.
* ජයග්‍රාහී ලංසුකරු විසින් ඉහත කරුණු ඇතුළත් කරන ලද ගිවිසුමකට එළඹිමට කටයුතු කළ යුතුය.
* මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර කුලියාපිටිය නගර සභාවේ සභා ගර්භයට රාජකාරි වේලාව තුල පැමිණ ඔබට අවශ්‍ය සියලු මිනුම් ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව සියලු උපාංග සහ ශ්‍රමය ඇතුලත්ව මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

**Conference Microphone**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Item** | **Specification** |
|  | Mic Type | Conference system, Condenser Mic |
|  | Indicator | Yes |
|  | Mounting | Fixed Tabletop |
|  | Pointing Feature | Omni -Directional |
|  | Frequency Response | 50Hz – 18 KH2 |
|  | Sensitivity | 46dB ± 4dB |
|  | THD | <0.3% |

**Speaker**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Item** | **Specification (minimum)** |
|  | Rated Input | Min 10W |
|  | Impedance | 100V line : 1kΩ (10w)70V line : 500Ω (10w) |
|  | Sensitivity (1m/1w) | 90 dB |
|  | Frequency Response | 120-20000H2 |
|  | Speaker Component | Low Frequency : 5’’ (12 cm) Cone Type  High Frequency ; Balanced dome - Type |

**Mixer Amplifier**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Item** | **Specification (minimum)** |
|  | Power Input | 220-240 V,AC |
|  | Rated Output | Min.60w |
|  | Frequency Response | 50-20000 H2 |
|  | Distortion | Under 1% at 1KH2, 1/3 Rated power |
|  | Input | Mic 1-3 (min) – 60dB\*,600 Ω,Balanced, phone jack AUX1,2 : -20dB,10kΩ,Un balanced, RCA pin Jack |
|  | Output | Speaker Out; Balanced (Floating)High impedance ; 170Ω (100V), 83Ω (70V)Low impedance ; 4Ω (15.5V)Rec Out; 0dB;600 Ω, unbalanced, RCA pin jack |
|  | Phantom Power | Dc+21V (Mic1) |
|  | S/N Ratio | Over 60dB |
|  | Cone Control | Bass± 10 dB at 100 H2Treble± 10 dB at 10 KH2 |
|  | Indicator | Power; Signal; Peak |

02.ලබා දී ඇති ඉහත පිරිවිතර අනුව ,මෙම ශබ්ද විකාශන පද්ධතිය සපයා සවිකිරීම සඳහා අදාළ සියළු විස්තර ඇතුළත් කර සකස් කරන ලද මිල ගණන් 2022.03.31 දින ප.ව 1.30 ට පෙර ලියාපදිංචි තැපැල් මඟින් හෝ අතින් **ලේකම්,නගර සභාව,කුලියාපිටිය** වෙත ලබා දීමට කළ යුතුය.මිල ගණන් බහාලන කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙළවරේ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන කාරණය සඳහන් කළ යුතුය.මේ සම්බන්ධව වැඩි විස්තර කාර්යාල වේලාවන් තුළ නගර සභාවේ කර්මාන්ත වැඩ අධිකාරී /සැපයුම් නිලධාරී අමතා ලබා ගත හැක.

03.මිල ගණන් සම්බන්ධ අවසන් තීරණය කුලියාපිටිය නගර සභාවේ මහ සභාව සතුය.

ඒ.එම්.ලක්ෂ්මන් අදිකාරී,

සභාපති,

නගර සභාව,කුලියාපිටිය

2022.03.11

**කාර්යාලය- 037-2281275 / 037-4947850/037-4947851 ෆැක්ස් -037.2281114**

**ඊ-මේල් -** **kuliyauc@gmail.com** **වෙබ් -** [**www.kuliyapitiya.uc.gov.lk**](http://www.kuliyapitiya.uc.gov.lk)